大理石方尺具有垂直平行的框式组合用于对直角的检验,适用于高精度机械和仪器检验及机床之间不垂直度的检查。大理石方尺是使用天然的大理石加工而成，大理石是重结晶的石灰岩，主要成分是CaCO3。石灰岩在高温高压下变软，并在所含矿物质发生变化时重新结晶形成大理石。大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。地壳的内力作用促使原来的各类岩石发生质的变化，即原来岩石的结构、构造和矿物成分发生改变；经过质变形成的新的岩石称为变质岩；大理石主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。其主要成分以碳酸钙为主，约占50%以上；由于大理石一般都含有杂质，而且碳酸钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用，也容易风化和溶蚀，而使表面很快失去光泽。大理石主要用于加工成各种形材、板材等；所以大理石方尺具有不变形 硬度高 耐磨性强、抗磨蚀、耐高温等特点；大理石方尺的平面精度、垂直度标准为GB6092-85。