GA系列袖珍式单一气体检测仪  高燕13260072458 商务QQ474556186

型号: GA-

规格: 28*50*95毫米

技术指标：

传感器：插入式电化学传感器（带温度补偿）

检测：单一气体检测仪            电源：3伏锂电池

背光：低光/报警自动背光        电池寿命：3年（9000小时）

一般技术：防震ABS机壳          尺寸：28*50*95毫米

温度：5--95%RH（非冷凝）   重量：83克

EMI/EFI：符合EMC标准89/336/EEC

防爆等级：（国际认证）ULCLass ,1,DiV,1,Group A,B,C,D

(本质安全）Class 1 Zone 0,Gr IIC CENELEC EEX ia IIC CE European Conformity

型号                  气体                量程

GA-H                H2S          0-100ppm

GA-W               LEL          0-100%

GA-M                CO           0-999ppm

GA-S                SO2         0-100ppm

GA-C                CL2         0-50.0ppm

GA-Z                HCN        0-30ppm

GA-D                NO2         0-99.9ppm

GA-2X              O2           0-30%

北京斡科斯达科技发展有限公司

联系人：高燕1326 00 72458商务QQ：474 556 186网址http://www.bjwksd.cn

经营以下产品：JCB4/B甲烷检测报警仪、JCB4/B甲烷报警仪、JCB4/B甲烷鉴定器、JCB4/B甲烷测定仪、JCB4/B甲烷测试仪、JCB4/B甲烷报警便携议、JCB4/B甲烷测定仪、JCB4/B瓦斯检测报警仪、JCB4/B瓦斯鉴定器、JCB4/B瓦斯测定仪、JCB4/B瓦斯测试仪、JCB4/B瓦斯报警便携议、JCB4/B瓦斯测定仪、CB4/B瓦斯测定器；JCB4/B可燃气检测报警仪、JCB4/B可燃气报警仪、JCB4/B可燃气鉴定器、JCB4/B可燃气测定仪、JCB4/B可燃气测试仪、JCB4/B可燃气报警便协议、JCB4/B可燃气测定仪；CTH1000B/B一氧化碳检测报警仪、CTH1000B/B一氧化碳报警仪、CTH1000B/B一氧化碳鉴定器、CTH1000B/B一氧化碳测定仪、CTH1000B/B一氧化碳测试仪、CTH1000B/B一氧化碳报警便携议、CTH1000B/B一氧化碳测定仪、CTH1000B/B一氧化碳测定器；CY30/B氧气检测报警仪、CY30/B氧气报警仪、CY30/B氧气鉴定器、CY30/B氧气测定仪、CY30/B氧气测试仪、CY30/B氧气报警便携议、CY30/B氧气测定仪、CY30/B氧气测定器；一氧化硫检测报警仪、一氧化硫报警仪、一氧化硫鉴定器、一氧化硫测定仪、一氧化硫测试仪、一氧化硫报警便携议、一氧化硫测定仪、一氧化硫测定器；MJSO2二氧化硫检测报警仪、MJSO2二氧化硫报警仪、MJSO2二氧化硫鉴定器、MJSO2二氧化硫测定仪、MJSO2二氧化硫测试仪、MJSO2二氧化硫报警便携议、MJSO2二氧化硫测定仪、MJSO2二氧化硫测定器；MJSO2F/B二氧化硫检测报警仪、MJSO2F/B二氧化硫报警仪、MJSO2F/B二氧化硫鉴定器、MJSO2F/B二氧化硫测定仪、MJSO2F/B二氧化硫测试仪、MJSO2F/B二氧化硫报警便携议、MJSO2F/B二氧化硫测定仪、MJSO2F/B二氧化硫测定器；一氧化氮检测报警仪、一氧化氮报警仪、一氧化氮鉴定器、一氧化氮测定仪、一氧化氮测试仪、一氧化氮报警便携议、一氧化氮测定仪、一氧化氮测定器；MJNO2二氧化氮检测报警仪、MJNO2二氧化氮报警仪、MJNO2二氧化氮鉴定器、MJNO2二氧化氮测定仪、MJNO2二氧化氮测试仪、MJNO2二氧化氮报警便携议、MJNO2二氧化氮测定仪、MJNO2二氧化氮测定器；CRG4H二氧化碳检测报警仪、CRG4H二氧化碳报警仪、CRG4H二氧化碳鉴定器、CRG4H二氧化碳测定仪、CRG4H二氧化碳测试仪、CRG4H二氧化碳报警便携议、CRG4H二氧化碳测定仪、CRG4H二氧化碳测定器；MPID光离子化有机蒸气检测报警仪、MPID光离子化有机蒸气报警仪、MPID光离子化有机蒸气鉴定器、MPID光离子化有机蒸气测定仪、MPID光离子化有机蒸气测试仪、MPID光离子化有机蒸气报警便携议、MPID光离子化有机蒸气测定仪、MPID光离子化有机蒸气测定器；CLH100/B硫化氢检测报警仪、CY30/B硫化氢报警仪、CY30/B硫化氢氧气鉴定器、CY30/B硫化氢测定仪、CY30/B硫化氢测试仪、CY30/B硫化氢报警便协议、CY30/B硫化氢测定仪、CY30/B硫化氢测定器；二合一气体检测报警仪、二合一气体报警仪、二合一气体检测仪、二合一气体测定器、二合一气体测定仪、二合一气体鉴定器、二合一气体鉴定仪、二合一气体检测器、二合一气体测试仪、二合一气体测试器、二合一气体便携仪；三合一气体检测报警仪、三合一气体报警仪、三合一气体检测仪、三合一气体测定器、三合一气体测定仪、鉴定器、三合一气体鉴定仪、三合一气体检测器、三合一气体测试仪、三合一气体测试器 、三合一气体便携仪；四合一气体检测报警仪、四合一气体报警仪、四合一气体检测仪、四合一气体测定器、四合一气体测定仪、鉴定器、四合一气体鉴定仪、四合一气体检测器、四合一气体测试仪、四合一气体测试器 、四合一气体便携仪；多参数气体检测报警仪、多参数气体报警仪、多参数气体检测仪、多参数气体测定器、多参数气体测定仪、多参数气体鉴定器、多参数气体鉴定仪、多参数气体检测器、多参数气体测试仪、多参数气体测试器 、多参数气体便携仪；多参数检测报警仪、多参数报警仪、多参数检测仪、多参数测定器、多参数多参数测定仪、多参数鉴定器、多参数鉴定仪、多参数检测器、多参数测试仪、多参数测试器 、多参数便携仪CZC5便携式多参数测定器(通风参数测试仪) 、CZC5矿井通风多参数检测仪、JFY-4矿井通风多参数检测仪、JFY-4B矿井通风多参数检测仪、JFY-2矿井通风多参数检测仪；