隔热式鼓风机 ( CX-H / PF-H 系列)

| 产品名称：隔热式鼓风机 ( CX-H / PF-H 系列) |  |
| --- | --- |
| 产品型号：CX-H / PF-H 系列 |  |
| 更新时间：2010.08.13 |  |

产品详细介绍

| 型号 | 功率 (HP) | 风速 (m/sec) | 风量 (m3/min) | 吸风口径 | 集尘袋口径 | 组合尺寸 (cm) | 包装尺寸 (cm) | 静重 (kg) | 毛重 (kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX-75SAH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220/220/380 | 2.5/1.9/1.2 | 110/160 | 7/8 | 100 mm/75mm | 56/70 | 10 | 180°C |
| CX-75AH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220/220/380 | 5/3/1.9 | 170/240 | 13/15 | 125mm/100mm | 64/80 | 19 | 180°C |
| CX-100AH | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220/380 | 5.5/3.5 | 200/300 | 20/23 | 125mm/100mm | 74/90 | 27 | 180°C |
| CX-125AH | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220/380 | 8/5 | 240/370 | 25/32 | 125mm/125mm | 76/95 | 39 | 180°C |
| CX-150AH | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220/380 | 13/7.5 | 320/440 | 35/45 | 150mm/150mm | 80/100 | 52 | 180°C |
| PF-75H | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.2 | 220 | 2/1.2 | 55/70 | 4/5 | 3" | 50/62 | 10 | 180°C |
| PF-100LH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.4 | 220 | 2.5/1.8 | 100/120 | 9/11 | 4" | 56/70 | 17 | 180°C |
| PF-125LH | 1φ / 3φ | 50/60 | 0.75 | 220 | 7.5/3 | 110/140 | 14/17 | 5" | 64/80 | 20 | 180°C |
| PF-1502H | 3φ | 50/60 | 1.5 | 220 | 5.4 | 120/150 | 24/30 | 6" | 74/90 | 32 | 180°C |
| PF-1503H | 3φ | 50/60 | 2.2 | 220 | 8 | 125/160 | 28/35 | 6" | 76/95 | 36 | 180°C |
| PF-2005H | 3φ | 50/60 | 3.7 | 220 | 13 | 145/180 | 40/50 | 8" | 80/100 | 49 | 180°C |