ZW32高压真空断路器型号：

ZW32-12/630-12.5      ZW32-12/630-20

ZW32-12/T630-12.5    ZW32-12/T630-20

ZW32-12G/630-12.5     ZW32-12G/630-20

ZW32-12G/T630-12.5    ZW32-12G/T630-20

ZW32-12/1250-20

ZW32柱上真空断路器配用弹簧储能操作机构，可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关，形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器，增加了可见隔离断口，并具有可靠的联锁操作。根据用户要求，可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器，自备操作电源，是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置，一体安装均可。

ZW32-12G/1250-20，ZW32-12系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计，全封闭结构，独特的灭弧室封装技术，密封性能好、防潮、防凝露，适用于高温潮湿地区。zw32-12G断路器隔离开关组合电器是由zw32断路器隔离开关两大部分组成。

(1)海拔高度不高于1000m

(2)环境温度上限+40℃、下限-30℃

(3)风压不超过700Pa(相当于风速34m/s)

(4)无经常性的剧烈震动

(5)防污秽等级Ⅲ级

若有特殊使用条件，请申明协商特殊处理。

乐清市川龙电气有限公司位于有“中国电器之都”之称的浙江柳市，有丰富的产品和企业资源。公司注重对人才的引进及培养，拥有高技能的专业技术人才，同时使用具有先进水平的各类生产检测设备，奠定了川龙产品过硬的品质基础。

主要产品覆盖高压真空断路器、（真空）负荷开关、隔离开关、接地开关、高压熔断器、避雷器、六氟化硫断路器等高压电器产品。

网站:http://www.cnccll.com

电话：0577-61737989   手机：13616630771