选型参考：

NEJ-1     MEJ-102       1KV  35-50

NEJ-1     MEJ-103       1KV  70 /  10KV 16

NEJ-1     MEJ-104       1KV  95 / 10KV 25-35


NEJ-2     NEJ-205      1KV  120 /  10KV 50

NEJ-2     NEJ-206      1KV  150 /  10KV 70-95


NEJ-3     NEJ-307      1KV  185 /  10KV 120

NEJ-3     NEJ-308      1KV  240 /  10KV 150

NEJ-4     NEJ-409      10KV  185 

NEJ-4     NEJ-410      10KV  240