ZG-120S4寸开炼机-双调速-双调频

市正工机电设备科技有限公司东莞-台湾工厂专业研发-生产实验室用检测设备-试验机-仪器-拉力机-电脑拉力机-小型硫化机-压片机-PVC胶片积层压片机-小型开炼机-实验室用开炼机-炼胶机-炼塑机-老化箱-耐黄变试验箱-换气式老化试验箱-耐磨测试机-耐折测试机-疲劳试验机-1L/3L/5L密炼机-非标自动化设备设计-制造-工业领域自动化解决方案提供商。 适合于橡塑胶行业之聚合物如PVC、色母粒等化工原料的混炼加工。以此将原料和配合剂混合均匀，并且达到所要求的颜色和质量。本机采用专用加热模具，滚筒表面温度均匀，永不脱层，试料厚薄可调和附机台安全保护装置，轻巧好用。ZG-120小型开炼机-双调速-双调频技术参数：
1.混合容量: 0.1--2kgs
2.滚筒温度: 常温～300℃
3. 加热方式: 油加热-电加热-水冷

4.温度精度:±3℃静态（温控器采用高精度P I D智能微电脑控制系统,内部常数自动演算功能,比人工设定精度高,省时.带超温报警功能,保护机械及生产材料）。
5.滚筒转速: 变频器调速(0--15转左右-其它速度可订)。
6.滚筒速比: 可调

7. 滚筒尺寸: (台湾产高硬度表面镀硬铬镜面处理,不粘料,不脱层) 钢材挖孔技术永久不断裂不变形。

8.滚筒间距: 0～6mm可调
9.安全装置: 多个碰摸式紧急停止器 (有反转功能，安全第一,人性化设计,操做工人永远安全无工伤)。
10.马    达:1. KW2台(最新工艺设计，机械结构调整,和传统工艺机械传动3.7KW输出扭力一样大,达到节能之目的)。
11.功    率: 8HP
12. 体积:(W×D×H) 1000×550×1200mm在功能相同的情况下比传统工艺的体积小很多,减少面积的浪费。

13. 滚筒润滑:特好之耐磨轴承接触面积大比传统的铜套加长了3分之2的使用寿命。

14.机械结构：钢板（比传统工艺铸铁的重量轻体积小机械强度更高韧性好）。
15.电源 3∮，AC380V，8A
前后都有多个安全保护装置，结对保证人员安全（手脚同时控制 停机 反转）

正面安全装置包括：左右各一个紧急停止按钮，电源开关，停止开关，机身点动反转门。

后面安全装置包括：左右各一个紧急停止按钮，机身点动反转门。

润滑油加注：机台配备润滑黄油枪，黄油比普通的机油更耐磨，提高整机的使用寿命。

接料盆采用不锈钢制作，清洁方便，无污染不生锈，永久使用。

滚筒两头有耐磨高温档料板，可灵活调节宽度，胶料炼多少都可以满足要求.胶料少，向中间调，胶料多向两边调节。东莞市正工科技专业研发生产实验室检测仪器：ZG-120S4寸开炼机-双调速-双调频欢迎咨询!