| 通用橡套软电缆（GB5013-97）』 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、用途 本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。 二、使用特性 （1） YZ型额定电压Uo/U为300/500V，YC型为450/750V。 （2） 线芯的长期允许工作温度不超过65℃。 （3） W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于在户外或接触油污的场合使用。 （4） ZR型电缆具有阻燃性能。. |  |  |
| 型号; 名称; 主要用途. YQ,YQW; 轻型橡套软电缆; 用于轻型移动电器设备和工具. YZ,YZW; 中型橡套软电缆; 用于各种移动电器设备和工具. YC,YCW; 重型橡套软电缆; 用于各种移动电器设备，能承受较大的机械外力作用.. 通用橡套软电缆载流量： 主线芯截面; 长期连续负荷允许截流量(A). YZ、YZW型; YC、YCW型. 二芯; 三芯; 四芯; 单芯; 二芯; 三芯; 四芯. 0.75; 14; 12; 11; -; -; -; -. 1.0; 17; 14; 13; -; -; -; -. 1.5; 21; 18; 18; -; -; -; -. 2.0; 26; 22; 22; -; -; -; -. 2.5; 30; 25; 25; 37; 30; 26; 27. 4.0; 41; 35; 35; 47; 39; 34; 34. 6.0; 53; 45; 45; 52; 51; 44; 44. 10; -; -; -; 75; 74; 63; 63. 16; -; -; -; 112; 96; 84; 84. 25; -; -; -; 148; 135; 115; 116. 35; -; -; -; 188; 167; 142; 143. 50; -; -; -; 226; 208; 176; 177.. |  |  |

天津市电缆总厂橡塑电缆厂

唯一企业销售部

企业法人：郝国政

销售经理：郝国庆

经理手机：13833657342

电话：0316-5962058

传真：0316-5960949

本公司郑重声明：http://www.tjxwdl.com/

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

公司名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂