使用导则：
1、在正常使用时，导体最高温度为70℃；
2、电缆适宜在-15℃～+40℃的环境下使用；
3、电缆悬挂长度不超过80m，移动速度不超过4m/s的电梯和升降机。

电缆规格：

| 芯数 | 芯数×标称截面积 mm2 | 最大外形尺寸 mm | 最大静态弯曲直径 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 16×0.75+1P×1.5+1P×2×0.5 | 6.0×58.0 | 250 |
| 24 | 22×0.75+1P×2×0.5+10PT | 6.0×74.0 | 250 |
| 16 | 12×1+2×2P×0.5+10PT | 6.2×54.0 | 250 |
| 25 | 14×1+3×2.5+4P×2×0.34+10PT | 6.5×80.0 | 250 |

注：列表以外电缆可依据用户要求设计制造。