DGS10/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

DGS18/127L（A）矿用隔爆型LED照明灯

DGS12/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

DGS15/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

DGS18/127L（A）矿用隔爆型LED照明灯

DGS20/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

DGS30/127L（A）矿用隔爆型LED巷道灯

概  述
1、本产品是由最新材料LED巷道灯制造的光源和恒压恒流源做稳压源的照明灯具，具有明显的高效节能和长寿命特点，光效高，亮度大，光源正常使用平均寿命达50000小时以上，解决了井下频繁更换普通灯管的问题。

2、本产品适用于具有瓦斯及煤尘危险的矿井中，可供车场及机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所供照明之用。

注：打开隔爆腔前，必须先切断电源！