DGS60/127B矿用隔爆型白炽灯

产品特点

1． DGS60/127B矿用隔爆型白炽灯

具有断电源装置、连接电缆的门盖及快启结构，能够就地更换光源。使用维护十分方便。

2．DGS60/127B矿用隔爆型白炽灯

产品有两种电压规格：127V或220V。

3．DGS60/127B矿用隔爆型白炽灯

有红色、蓝色灯罩做指示灯用。

4 DGS60/127B矿用隔爆型白炽灯

有顶口、螺口光源。

DGS60/127B矿用隔爆型白炽灯

适用范围

DGS60/127B矿用隔爆型白炽灯主要适用于有甲烷和煤尘爆炸危险、供电电压为127V或220V的煤矿井下，供巷道、峒室、变电所、泵房、井底停车场及工作面等场所照明之用

DGS60/127B矿用隔爆型白炽灯

基本技术参数

| 型号规格 | 额定电压V | 额定功率W | 频率HZ | 工作电流A | 光通量lm | 效率% | 寿命h | 重量Kg | 外形尺寸mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DGG-60/127B | 127（220） | 60 | 50 | 0．39 | 540 | 48 | 1000 | 2.2 | 145×170×240 |