内场防爆灯 BFC8130  诚招经销商(BFC8100 BFC8110 BFC8120 BFC8130 BFC8140 BFC8182 BFC8920 BFC8930 BLC8600 BLC8610 BPC9700 BPC8710 BPC8720 BPC8730 BPC8731ON BTC8200 BTC8210 BXE8401 BYE8310 FW6100GF-J FW6101 FW6102 FW6300 IW5110 IW5130LT)

XY-BFC8130内场防爆灯

适用范围：

● 本公司为满足石油、石化、冶金、铁路、电厂、船舶等易燃易爆场所照明的需要，研制开发生产的XY-BFC8130内场防爆灯，广泛适用于易燃易爆场所以及各种室内工作现场作固定照明。

性能特点：

● 防爆功能:通过国家权威防爆认证，完全按照国家防爆标准生产，最高防爆等级，可在易燃易爆场所安全工作。

● 光效节能:选用高强度气体放电灯作光源，光效高，高显色性，光线柔和，照度均匀，平均使用寿命长达10000小时以上，显色指数>90.

● 适用环境:外壳选用特殊高硬度合金材料，多重减震结构和一体化设计、精密的结构设计和表面密封处理，具有极强的防震和抗冲击能力，坚固耐用，防尘防腐，可在户外各种恶劣环境中长期使用。

● 安装方便:吊杆式、吸顶式和壁挂式安装，操作简单方便。

技术参数:

● 防爆标志：Exd IICT4/T6

● 额定电压：220VAC 50Hz

● 额定功率：250W/400W

● 外壳防护：IP65

● 绝缘等级：I

● 防腐等级：WF2

● 进线口螺纹：G3/4

● 引入电缆：φ10~φ12mm

● 距高比：4

● 外形尺寸: φ274*465mm

总重量：8.3Kg

使用方法:

● 根据工作现场的实际需要确定灯具及镇流器箱的安装位置和方式，再根据镇流器箱到220V电源接点的距离准备相应长度的 10~ 12mm三芯电缆线（距离不超过2米时可用随灯配备的电缆线）。

● 当需要更换灯具与镇流器箱之间的电缆线时，用M8内六角扳手旋下灯外壳上的六个M8内六角螺栓，将灯体拔出后，拆下灯具自带的三芯电缆线，然后按原来的接线方式接好所备的三芯电缆线。

● 打开镇流器箱端盖，旋松镇流器箱电缆引入口的压紧螺母，将灯具电缆线、电源电缆线分别穿过压紧螺母引入到镇流器箱内部接线端子处，按箱内标识接好电缆，再旋紧电缆压紧螺母，盖上镇 流器箱盖。

● 将镇流器箱输入电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可照明。

● 更换灯泡时，先切断电源,检查吊链是否挂好,然后再用六角扳手旋开灯外壳上的六个内六角螺栓,小心将灯体部分向下拉,使灯体与灯外壳分离,旋下旧灯泡换上新灯泡。

注意事项:

● 更换灯泡、擦拭玻璃时，必须将灯具电源切断并待灯具冷却后进行。

● 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

● 灯具在使用过程中切断后，立即开启时灯泡不能启动，此属正常现象；待灯泡冷却15~20分钟后再次启动即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏。

警告：1、严禁带电开盖；

2、更换灯泡及拆卸灯具前必须切断电源.

品质保证：

● 公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

海洋王防爆外场强光灯 防爆灯 防爆强光灯 外场防爆灯 防爆泛光灯 内场防爆灯 海洋王内场防爆灯 海洋王防爆泛光灯 海洋王强光防爆灯 内场强光防爆灯 防爆无极荧光灯 粉尘内场防爆强光泛光灯 粉尘内场防爆灯 海洋王粉尘内场防爆灯 防爆道路灯 防爆平台灯 海洋王防爆平台灯 防爆标志灯 防爆指示灯 防爆应急灯 防爆应急荧光灯 防爆移动灯 防爆工作灯 防爆行灯 防爆头灯 强光头灯 海洋王防爆头灯 抢险专用灯 防爆投光灯 海洋王防爆投光灯 海洋王强光防爆头灯

品牌：信远 海洋王   乐清海洋王  中国海洋王 http://www.cxinyuan.com

温州市信远照明工程有限公司

销售热线：0577-62125555

联系人：李先生  18058309111