GD-1016LP野外作业控制电源

结构特点：

1、壳体高压静电喷塑出，防雨设计，结构坚固可靠，抗冲击和碰撞；

2、大功率安全输出，多种额定输入电压方式；

3、变压器初、次级绕组隔离处理，两绕组间金属绝缘层接地保护；

4、高压侧和低压侧单独控制，输出配有三相四线和单相漏电保护器，

安全性能高；

5、高亮度发光LED灯闪烁指示，显示控制柜为危险区域；

6：配置 200㎜绝缘万向轮和M14吊环，搬移、吊装灵活；

7：一体化配置设计，控制操作简便实用。

技术参数：

输入电压：AC: 1140V、660V、380V

输出电压：AC:380V、220V

额定功率： 16 kW

额定电流：24A

介电强度：3750V

绝缘电阻：≥7MΩ

整机重量： 110 kg

外形尺寸：760*460*725mm

适用场所

尤其适用于油田、矿区非正常市电供电的环境，如交流网电在1140V；660V或只有380V三相火线无零线环境下，可有效、安全地提供220V/380V市电，保证工作及生活用电。

济南石天应用技术有限责任公司

公司地址：济南市高新区正丰路中段国家环保科技园

全国服务热线：4000-0531-70

客户服务热线：0531-83177978  0531-83177958(传真)

Http：www.jnshitian.cn    E-mail：jnshitian@163.com