锥形过滤器

一、概述：

锥形过滤器又称为临时过滤器，顾名思义其外形为椎体，属于管道粗过滤系列。其形式简单，去除管道内介质中的杂质是设备正常工作及运转，达到稳定的工艺过程，保证设备安全生产。

二．特性：

1:外型尺寸小，便于现场的布置和安装。

2:网板材质及结构最大限度提高水流的过流面积，有效减少滤网水阻，保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象，大大延长了滤网。3: 滤网采用3-6mm不锈钢板整体冲压成形，网芯应能承受150 kPa的差压，而不变形、不损坏。具有工作寿命长、耐腐蚀、不生锈、表面光洁、不结垢的特性。

三．用途：

过滤器可作软化、除盐、过滤水、纯水系统的预处理，也可用作要求不高的工业给水、油的精过滤设备。主要利用过滤器内所装的滤层来去除水、油中含有的悬浮物及经沉淀澄清不能去除的粘结胶质颗粒，使出水、油达到透明。

四、主要连接尺寸：

| DN |  | d | i | h | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 70 | 46 | 90 | 5 |
| 32 | 1-1/4 | 80 | 61 | 100 | 5 |
| 40 | 1-1/2 | 90 | 66 | 120 | 5 |
| 50 | 2 | 105 | 81 | 130 | 5 |
| 65 | 2-1/2 | 125 | 91 | 140 | 5 |
| 80 | 3 | 142 | 111 | 150 | 5 |
| 100 | 4 | 162 | 141 | 160 | 5 |
| 125 | 5 | 192 | 172 | 190 | 10 |
| 150 | 6 | 218 | 202 | 210 | 10 |
| 300 | 12 | 382 | 362 | 300 | 10 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话