陶瓷双相流对夹式闸阀LXLZ941TC

- 概述：

陶瓷双项流对夹闸阀LXLZ71TC适用于磨损严重的渣浆管路，及固体颗粒较多和带有较大颗粒的恶劣工况，如石化行业催化裂化系统，电厂灰水管路。

二、主要产品详情：

| 主体材料：陶瓷 | 公称通径：150（mm） | 适用介质：弱酸碱介质 |
| --- | --- | --- |
| 材质：铸钢 | 密封形式：硬密封型 | 外形：中型 |
| 流动方向：单向 | 零部件及配件：定位器 | 用途：进水 |
| 压力环境：低压 | 工作温度：高温 | 类型(通道位置)：直通式 |

三、主要产品特点：

1,材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料两种。
2，适用范围：适用于煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损，寿命长。
3，密封性能优越，并可进行密封面修复。
4，阀座可做刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。
5，阀体腔体结构彻底避免看卡阻、积灰的问题。

四．主要性能规范：

| 公称压力（MPa） | 壳体试验（MPa） | 密封试验（MPa） | 工作温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤425℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话