GL11W-16PY型丝扣过滤器

一、概述：

过滤器(Strainer):过滤器又名除污器、过滤阀，是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，其作用是过滤介质中的机械杂质，可以对污水中的铁锈、沙粒、液体中少量固体颗粒等进行过滤以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

二、主要产品详情：

| 用途：固液分离 | 样式：y型 | 性能：精密过滤,高效过滤 |
| --- | --- | --- |
| 适用对象：水、油、酸 | 适用对象性质：弱腐蚀性,腐蚀性 | 主体材质：不锈钢 |
| 适用范围：化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,水处理,冶金,染料,纺织,其他 | 有效过滤面积：80（m2） | 外形尺寸：62.5（mm） |
| DN：15 | 产品类型：全新 |  |

三、主要性能参数：

| 公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐压试验压力(MPa) | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
| 工作压力(MPa) | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |

四、技术参数

| GL11H-16 内螺纹丝扣连接Y型过滤器主要性能参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | PN | 工作压力 (MPa) | 适用温度 (℃) | 适用介质 |
| GL11H-16 | 16 | ≤ 1.6 | ≤ 200 | 水、蒸汽 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话