A43H双联弹簧式安全阀

一、A43H双联弹簧式安全阀概述：

双联弹簧式安全阀[1]适用范围城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保 。

二、A43H双联弹簧式安全阀主要产品参数：

| 结构形式：弹簧式 | 类型（通道位置）：直角式 | 标准：国标 |
| --- | --- | --- |
| 公称通径：100（mm） | 加工定制：是 | 材质：碳钢 |
| 流动方向：单向 | 压力环境：高压 | 零部件及配件：阀体 |
| 阀瓣开启高度：全启式安全阀 | 阀体构造：封闭式 | 型号：A43H-16C |
| 形态：柱塞式 | 连接形式：法兰 | 牌子：巨博 |
| 适用介质：水 |  |  |

三、A43H双联弹簧式安全阀主要连接尺寸：

| 型号 | 公称通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-ød1 | L | L1 | L0 | h | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A37H-16C A43H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
|  | 80 | 40 | 200 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 |
|  | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 |
|  | 100 | 65 | 220 | 180 | 155 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 |
|  | 125 | 80 | 250 | 210 | 185 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 |
|  | 150 | 100 | 285 | 240 | 210 |  | 24 | 3 |  | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 |
| A37H-25 A43H-25 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
|  | 80 | 40 | 200 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 |
|  | 80 | 50 | 200 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 |
|  | 100 | 65 | 230 | 190 | 160 |  | 24 | 3 |  | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 |
|  | 125 | 80 | 270 | 220 | 188 |  | 28 | 3 |  | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 |
|  | 150 | 100 | 300 | 250 | 218 |  | 30 | 3 |  | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 |

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。