FDBD-6圆形百叶阀

一、概述：

圆形百叶阀可用于通风除尘管路上作通风,调节设备之用。主要适用于冶金,矿山,水泥,化工,发电等行业的通风除尘及环境保护。具有重量轻,流阻小,结构简单,启闭灵活等特点

二、主要性能参数：

安装尺寸：标准

标准：国标

材质：碳钢

工作温度：高温℃

加工定制：是

结构形式：杠杆式

类型(通道位置)：直通式

连接形式：法兰

零部件及配件：配件

流动方向：双向

驱动方式：电动

压力环境：低压

用途：调节

- 三、安装要求

1、阀门安装之前，应仔细核对所用阀门的型号、规格是否与设计相符；

2、根据阀门的型号和出厂说明书检查对照该阀门可否在要求的条件下应用；

3、阀门吊装时，绳索应绑在阀体与阀盖的法兰连接处，且勿拴在手轮或阀杆上，以免损坏阀杆与手轮；

4、在水平管道上安装阀门时，阀杆应垂直向上，不允许阀杆向下安装；

5、安装阀门时，不得采用生拉硬拽的强行对口连接方式，以免因受力不均，引起损坏；

6、明杆闸阀不宜装在地下潮湿处，以免阀杆锈蚀。

- 四、技术参数表

| 公称压力 | 漏风率 | 介质流速 | 适用温度 | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05MPa | 1.5% | ≤30m/s | -20~300℃ | 空气、粉尘气体等 |

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话