Y型美标过滤器

一、概述：

管道过滤器是除去液体中含有固形物的小型设备，可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作和运转，达到稳定工艺过程、保障安全的作用。另外对提高产品质量也有着十分重量的意义,Y型系列过滤适用于蒸汽，空气、煤油、水、弱腐蚀性气体、液体。

Y型美标过滤器特点：通流快速，故压力损失小，抗污性强，排渣方便。

二.、介绍
是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在水力控制阀或其它设备的进口端，用来清除介质中颗粒性杂质，以保护阀门设备的正常使用。的过滤网采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便等特点，可用于水、蒸气、油品、*、尿素、氧化性介质等多种介质。可根据用户需要设置过滤网的目数，一般通水网为18-30目，通气网为40-100目，通油网为100-480目。连接形式法兰式

三、主要性能参数：

| 磅级 |  | 150Lb | 300Lb | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验压力 | 壳体试验 | 3.0MPa | 6.5MPa | 15MPa |
| 适用温度 |  | -29～425℃ |  |  |
| 适用介质 |  | 水、油、天然气 |  |  |

四、【产品特点】：
1、可更换清洗的滤网，使用维护极为方便。
2、具有结构先进、除尘效率高、操作维护方便等优点。
3、过滤网密度为200目，可按客户要求精度配备过滤网。
4、滤芯网材质均为全不锈钢制作，耐腐蚀性强、使用寿命长。
5、具有结构紧凑、过滤能力大、压损小、适用范围广、维护方便、价格低廉等优点。

订货须知：

您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

本公司售后实现质量三包服务。

一、合同签订后，公司会保证产品品质；

二、公司会在规定的时间内按时交货；

三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

四、有任何的建议或疑问，请打电话