Z40X弹性座封闸阀

一、概述：

Z40X-10、Z40X-16 型弹性座封闸阀：手动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板，阀座密封面材料为丁腈橡胶铜合金，公称压力 PN10~PN16，阀体材料为球墨铸铁的弹性座封闸阀。

二、主要零部件材料：

| 型号 | 材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体、阀盖 | 弹簧阀杆 | 密封面 | 填料 |
| Z40X-10 | 球墨铸铁 | 不锈钢 | 丁腈橡胶铜合金 | 丁腈橡胶 |
| Z40X-16 |  |  |  |  |

三、主要连接尺寸：

| DN |  | L/mm | D/mm | D1 |  | z×Φd |  | B/mm | H/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | in |  |  | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 |  |  |
| 50 | 2 | 178 | 165 | 125 |  | 4×Φ19 |  | 19 | 340 |
| 65 | 2.5 | 190 | 185 | 145 |  | 4×Φ19 |  | 19 | 370 |

- 四.产品性能参数:

| Z40X型弹性座封手动闸阀主要性能参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
| Z40X-10 | 10 | 1.0 | ≤80 | 清水、污水、油、气 |
| Z40X-16 | 16 | 1.6 |  |  |

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。