ZCSTH自保持式电磁阀

一、概述：

节能为双线圈控制,一个线圈瞬间通电后关闭电源,阀打开,另一个线圈瞬间通电后关闭电源,阀关闭。可以长时间保持关闭或打开状态,线圈寿命更长。于电能源有工况和介质为高温的管路上。

二、主要产品信息：

工作介质:    水、油、氮气、空气、蒸汽等流体

介质温度:         70℃/180℃(250℃以上定制)

公称压力:      1.0Mpa/1.6Mpa(2.5Mpa以上定制)

工作压差:0.1-0.8Mpa/0.1-1.6Mpa(2.5Mpa以上定制)

电源电压:    AC220V/DC24V其余规格可作特殊订货

三、允许电压波动范围:       ±10%

防爆标志:               ExmIIT4

防爆证编号:            GYB071325X

出线口接头:     内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线

环境温度:           -5～+60℃(不结冻)

四、主要性能参数：

| 流体范围 | 水、气、油、蒸汽、燃油、燃气、真空等 |
| --- | --- |
| 流体温度 | -20℃～220℃ |
| 环境温度 | -20℃～60℃（特制：-40℃～120℃） |
| 阀体材质 | 304不锈钢、316不锈钢 |
| 结构原理 | 直动活塞式（无压力差开启型）、先导活塞式 |
| 密封材料 | 丁睛橡胶、氟橡胶，聚四氟乙烯、紫铜等 |
| 电源电压 | AC220V、DC24V、其它可定做 |
| 功 率 | 视阀门口径、压力大小而定 |
| 防护等级 | IP54、IP65 |
| 控制方式 | 常闭型、常开型 |
| 电气连接 | 普通接线盒式、防爆电缆引线式 |

尊敬的客户：

- 欢迎您访问我们的网站,首先感谢您对我们产品的关注，如果您对我们的产品和服务有任何的建议或疑问，请立即联系我们。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。本公司售后服务实现质量三包。

- 合同签订后，保证保质、保量，按时交货；

- 在发货产品前，本厂向需方给予以下资料：发货清单、产品合格证、、产品使用说明书、技术资料；

- 有任何的建议或疑问，请立即联系我们。