LT742X液控活塞式流量调节阀

一、产品介绍：

液控活塞式流量调节阀（也称为：活塞式多功能控制阀）为我公司独立研发型产品，广泛应用于要求精密调节、安全减压或调节、安全二合一的管道系统。可以用作航空动力研究领域风洞试验场管路做流量调节阀；也在引水方面可以用作泄放阀和防爆管阀；在输水上业可以用作流量调节阀，可用作放净阀或灌管阀，在污水、水处理可以用作泵启动保护阀，或是配备特殊的调节出口部件，也可以用在水处理厂的流量调节阀，也可以用作污水处理厂气量调节阀，在供水上活塞阀根据液态工况采用不同的出口部件，用作压力/流量调节阀，例如管网压力平衡。

二.概述

该阀本体主要由阀体、出水阀体、阀座、活塞、鼠笼(扇叶圈)、阀杆、曲柄、连杆、轴套、导轨、活塞架、密封圈组成的主阀加上电液伺服液控装置和压力传感器(流量计)等组成。口径从200mm到2000mm,压力等级从PN1.0 kg/c㎡到PN10.0 kg/c㎡，进出口压力差可达40kg/c㎡,不仅填补了大口径控制阀空白，而且填补了高压力和大压差控制阀空白。

电液伺服液控装置是专门为某航空航天大学风洞试验场调节阀配套设计，主要用于对阀门的开度进行精确的控制。采用电液伺服系统，此系统主要由液压泵站、电气控制系统、电液伺服放大器、伺服液压执行机构组成。本装置采用螺纹插装阀阀组作为核心控制集成块，结构紧凑。整体布局合理、美观，便于操作和安装维修。

活塞式多功能控制阀具有多种控制功能，包括水位控制功能、减压控制功能、止回控制功能、持压

泄压控制功能、流量控制功能、破管关闭控制功能以及水库排空泄水功能等。

三、产品技术参数：

| 公称通径(mm) | DN200-DN2000 |
| --- | --- |
| 公称压力（MPa） | PN10/PN16/ PN25 |
| 适用温度℃ | -10℃-135℃ |
| 适用介质 | 水、空气、煤气、天然气等 |

四、产品特点：

1、鼠笼式与扇叶圈式两种调节结构有效解决气蚀问题。

2、可以实现智能化控制。

3、阀门使用寿命长。

4、阀门泄漏量为零。

5、对称流道，具有流线型设计，无紊流、无振动。

6、具有线性调节功能。

- 订货须知：

- 您好！感谢您对我们产品的关注与认可，在您订购我们的产品之前，可以先与我们联系，我们会安排销售经理跟您沟通介绍，根据您的需求来确定您所需要的产品，并且会报出具体的实惠价格。我们一定会尽心尽意为您提供优质满意的服务。

- 本公司售后实现质量三包服务。

- 一、合同签订后，公司会保证产品品质；

- 二、公司会在规定的时间内按时交货；

- 三、在给您发货前，本公司会和您具体核实以下资料：发货清单、产品合格证、产品使用说明书、技术资料等等；

- 四、有任何的建议或疑问，请打电话。