LB-8000F自动水质采样器

仪器采用高可靠蠕动泵，混合式步进机驱动，满足各类环境条件下的水质采样。适用于各级环境监测站、污水处理厂、水利、水务及科研院所，对工业污水排放口、江、河、湖、海等水样的采集。

功能特点：

→5档采样方式可选，自动完成定时单采或混采，运行可靠

→红外流量检测器，采样精度高，自动判断与控制管路清洗排空

→不锈钢过滤采样头，可实现不同深度的定点采样

→提供采样编程软件，用户可通过串口在线下载或更新采样方式程序

→蠕动泵更换软管方便快捷，连动卡管装置更便捷，适用范围宽

→交直流两用，内置可充电池，适宜排污口及野外的水质采样

→全塑发泡保温外壳，轻便、美观、易携带

→防雨设计（IP65）确保雨水中采样

技术参数：

采 样 量：            10～1000ml

垂直吸程：            ≤8m

采样瓶数：            1瓶

连续工作：            ＞3000h/次

绝缘阻抗：            ＞20MΩ

环境温度：            —20℃～＋50℃

外形尺寸：            260×270×430mm

采样精度：            ≤±5%

水平采样：            ≥50m

管路气密性            ≤-0.05MPa

分瓶方式：            单采 混采

环境湿度：            ≤85%

工作电源：            AC：220V   DC：12V.

仪器重量：             约3kg