| 序号 | 项目 | 金属盖型 金属卡型 | 单、双列嵌平型 | 抗震型 | 承重型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸、压缩时最大摩阻力，KN/M | ＜4 | ＜18 | ＜18 | ＜4 |
| 2 | 拉伸压缩时变位均匀性，mm | ±2 | ±3 | ±3 | ±2 |
| 3 | 伸缩量（L为中轴杆中心距离），mm | ±0.5l | ±25 | ±25 | ±0.5l |
| 4 | 垂直变形量 | ---- | ---- | ±0.2缝宽 | ---- |
| 5 | 承载，kg/m2 | ≥960 |  | ≥3000 |  |