KPZ微型拉杆系列参数表

| 公称行程规格 | mm | 25 | 50 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻行程(A.E) | mm | 25.5 | 50.5 | 75.5 | 101 |
| 机械行程(M.T) | mm | 30.5 | 55.5 | 80.5 | 106 |
| 相对线性精度(FS) | ±% | 0.3 |  | 0.1 |  |
| 电阻值±10% | KΩ | 5 |  |  |  |
| 解析度/分辨率 | 模拟 | Infinite无限解析 |  |  |  |
| 重复性精度 | mm | 0.01 |  |  |  |
| 最大工作速度 | m/s | 5 |  |  |  |
| 建议输出环电流 | μA | 1 |  |  |  |
| 使用温度环境 | ℃ | -40℃ ～ +120℃ |  |  |  |
| 输出信号类型 | Vdc | 0～100%给定输入电压（随位移变化而比例变化），备注：作为指示用，不能带负载 |  |  |  |
| 尺寸A | mm | 75.5 | 100.5 | 125.5 | 151 |
| 重量(不含配件) | g | 52 | 61 | 70 | 79 |