噪音计声级计TES1350A

分辨率0.1dB

最大读值锁定功能

输出可外接记录器

规 格 TES-1350A

| 适用标准 | IEC 651 Type2 |
| --- | --- |
| 测量范围 | A LO (Low) - 加权: 35- 100dB A HI (High) -加权: 65-130dB C LO (Low) - 加权: 35- 100dB C HI (High) -加权: 65-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 频率范围 | 31.5Hz to 8KHz |
| 准确度 | ±2dB |
| 重作范围 | 65dB |
| 权衡网络频率 | A、C |
| 时间向应 | 慢 & 快 |
| 最大值锁定 | Decay < 1dB/3min |
| 麦克风 | 极化电容式麦克风 |
| 校正 | 内部94.0dB位置校正 |
| 输出 | AC约 0.65Vrms (每范围档),输出阻抗: 600Ω DC约 10mV/dB (nominally),输出阻抗: 100Ω |
| 操作温湿度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 储存温湿度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 显示器 | 3 1/2 位数字显示 |
| 电源 | 1节9V 电池 |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套, 测试棒, 电池, 使用说明书, 防风球 |

噪音计声级计TES1350A销售和售后服务

1.一年有限责任质保。

2.本公司售出的每台仪器都经过质量检验程序,本公司保证产品在原料和制造过程中没有缺陷.如果出现工作异常情况,请在保修期内交于本公司进行维修,如果证明仪器存在缺陷,我们将提供免费维修或免费替换服务.但由于用户本身造成的损坏(如错误操作,不恰当接触,工作环境不符合设计要求,错误维修和非权威校正等)不属于保证范围之内.当有证据表明仪器已经被调节或被腐蚀过度造成损坏,以及由于电.热.水或震动所造成的损坏不适用于保修条款.公司对使用错误或超出该仪器所设计工作范围的操作造成的损坏不承担责任.

3.此售后服务只适用于原始购买,需要提供原始发票副本,有时需要支付小额服务费用.

4.邮寄所需的运费,保险费用由用户承担,同时要使用合适的包装以避免运输过程中发生损坏.