| 规 格：; 型 号：LU-82C×2A; 数 量：. 品 牌：立升; 包 装：; 价 格：16000. 立昇企业简介 立昇企业自1992年成立以来，专注于超滤膜的研发、生产和推广应用。是一家集水处理科学技术研究，超滤膜及其组件、家庭净水设备制造、销售和服务为一体的高科技企业集团。 立升在海口建有世界最大的超滤膜生产基地之一，具备年产300万平方米优质超滤膜的生产能力。在苏州立升还建有全世界最大的超滤设备制造基地。 立升先后承担了2000年国家科技攻关项目、“十五”国家科技攻关计划引导项目等重大科技攻关任务，先后荣获国家“重点新产品证书”、海南省“科学技术奖”一等奖和行业最高荣誉——“中国膜工业协会科学技术奖”一等奖。2006年成为唯一一家被“美国国家自然科学基金会水质中心”吸收为会员的中国企业。立升在核心技术方面拥有完全的自主知识产权，超滤膜及以超滤膜为核心制造的立升净水超滤机拥有20项核心专利。2006年11月16日央视新闻联播重点报道了立升和董事长陈良刚自主创新的先进事迹。 技术参数： 原水水质： 市政自来水 净水流量： 4000L/h 工作水压： 0. 08-0. 35MPa 工作温度： 5-45 0C 接口尺寸： G3/4 外形尺寸： 423x247x1060mm 重量(未通水)： 廷37kg 安装最小空间： 650x350x1200mm 环境要求： 进出水管、地漏、220V/50Hz交流电 超滤机滤芯寿命： 3年 能耗： 毛15W VIP 用户 麦当劳 真功夫 面点王 千味拉面 香格里拉大酒店 嘉旺城市快餐连锁 深圳威尼斯酒店 上岛咖啡  海口美兰机场 雨花西餐厅 桥香园 云安会都 味仟拉面 上岛咖啡 百佳超市 一饮相思 呐啰咖啡厅 |  |
| --- | --- |