进口锻钢高温闸阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

◆概述

德国力特<LIT>进口锻钢闸阀(Forged Steel Gate Valve)适用于公称压力CLASS150-3000LBS,工作温度-40～550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。性能安全可靠.

◆原理特征

德国力特<LIT>进口锻钢闸阀有三种盖设计形式。锻钢闸阀有三种阀盖设计，第一种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接.口径规格从DN10-DN100不等。

德国力特<LIT>进口锻钢闸阀的设计与制造符合API602，BS5352和ASME B16.34。检验与测试按API 598，标记按MSS-SP-25。

如果您有需要求购美国VTON威盾进口锻钢闸阀，了解进口锻钢闸阀原理，进口锻钢闸阀结构，进口锻钢闸阀型号，进口锻钢闸阀尺寸的需要，欢迎来电咨询，我们将竭诚为您提供优质的产 品和服务！

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com