进口高温法兰球阀

产品概述：

进口高温法兰球阀的特点:采用先进的球体和阀座硬化技术。金属硬密封球阀的球体与阀座完全采用金属对金属的密封方式，为了确保阀门在各种温度和压力下的可靠密封，针对用户的不同使用工况和要求，可以采用多种先进的球体和阀座的硬化技术，包括超音速喷涂、镍基喷焊、表面特殊硬化、硬质合金喷焊以及采用高强度高硬度陶瓷材料等，球体和阀座表面硬度一般可达到HRC60以上，最高可达HRC74以上。密封面材料耐温可达540℃,最高可达980℃。材料的结合强度可以达到10000PSI以上，密封面材料还具有很好的耐磨擦、耐冲击等性能。金属硬密封球阀能够适用于绝大多数的苛刻工况条件。

进口高温法兰球阀产品特点：

1、防止阀门在高温下的涨死

高温工况下由于热膨胀而容易引起球体与阀座的涨死，从而导致阀门无法开启。进口高温法兰球阀采用了碟簧或弹簧加载的密封结构，在高温下零部件的热膨胀可以被碟簧或弹簧所吸收，故能够保证阀门在高温下不会被涨死，并能够在高温下灵活启闭。

2、优异的密封性能

进口高温法兰球阀采用独特的球体研磨工艺，通过球体与研磨器具在空间不同方位的旋转，使球体表面达到极高的圆度和光洁度，阀门的密封性能完全达到或超过标准要求。

进口高温法兰球阀产品性能参数：

产品名称：进口高温法兰球阀

规格范围：DN15-DN300

温度范围：-40℃≈500℃

压力范围：PN16-PN100

阀体材质：碳素钢/不锈钢

阀杆材质：SS304

阀盖材质：碳素钢/不锈钢

阀芯材质：SS304

连接方式：法兰连接

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

适用范围：水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些腐蚀性液体

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com