进口F型恒温阀

德国力特F型恒温阀用于供热系统散热器控制的型单双管旁通阀，可以用于双管系统，也可用于单管系统。

规格：DN15 DN20

阀体材料

黄铜镀镍

手柄材质

阻燃ABS

最高工作温度120℃，耐压1.6Mpa，极限压差0.1Mpa

KVS值：1．8

产品产地：德国

产品品牌：德国力特《LIT》

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831   网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com