聚合氯化铝铁

- 北京顺碧蓝商贸有限公司主要经营水处理滤料系列，水处理药剂系列，环保填料系列和空气净化滤料系列为一体的商贸有限公司；本公司所经营的系列产品有三十多个品种，上百个产品，广泛应用于石油，化工，冶金，电力，酿酒，饮料，造纸，油田，养殖，工业污水和城市给排水及工厂废气净化等领域，是理想的净化滤料。

- 主营产品有：

- 一、净水滤料系列：活性炭、果壳滤料、锰砂滤料(除铁除锰)、精制石英砂滤料、精制无烟煤滤料、 磁铁矿滤料、海绵铁滤料(除氧剂)、陶粒滤料、陶粒支撑剂、鹅卵石（砾石）滤料、瓷砂滤料 稀土瓷砂滤料、生物页岩陶粒、沸石、麦饭石、石榴石、树脂滤料、焦炭滤料、活性氧化铝、金刚砂滤料、泡沫滤珠滤料。

- 二、净水药剂系列： 聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铝、阻垢分散剂、阻堵剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、聚合硫酸铁、聚合硫酸亚铁、GZJT复合型高效污水净化剂、碱式氯化铝。

- 三、冷却塔填料系列： 多面空心球填料、海尔环填料、蜂窝斜管填料、反冲洗滤头（帽）、鲍尔环填料、阶梯环填料、花环填料、纤维球填料（除油）、改性纤维球填料、组合性填料、液面覆盖球填料、纤维束填料。

- 四、曝气器系列：膜片式微孔曝气器、陶瓷刚玉曝气器、旋混式曝气器、160动态曝气器、散流式曝气器、微孔管式曝气器、单孔膜曝气器等。

聚合氯化铝铁：

聚合氯化铝铁（PAFC）是由铝盐和铁盐混凝水解而成一种无机高分子混凝剂，依据协同增效原理，加入单质铁离子或三氧化铁和其它含铁化合物复合而制得的一种新型高效混凝剂。它集铝盐和铁盐各自优点，对铝离子和铁离子的形态都有明显改善，聚合程度大为提高。取铝、铁混凝剂各自对气浮操作有利之处，改善聚合氯化铝的混凝性能；对高浊度水和低温低浊水的净化处理效果特别明显，可不加碱性助剂或其它助凝剂。

- 聚合氯化铝铁的性能和优点

1、水解速度快，水合作用弱。形成的矾花密实，沉降速度快。受水温变化影响小，可以满足在流动过程中产生剪切力的要求。

2、固态产品为棕褐色，红褐色粉末，极易溶于水。

3、可有效去除源水中的铝离子以及铝盐混凝后水中残余的游离态铝离子。

4、适用范围广，生活饮用水，工业用水，生活用水，生活污水和工业污水处理等。

5、用药量少，处理效果好，比其它混凝剂节约10-20％费用。

6、使用方法和包装用途以及注意事项同聚合氯化铝基本一样。

- 聚合氯化铝铁使用方法

- 一、根据原水不同情况，使用前可先做小试，求得最佳投放量。

- 二、生产用按：固体：清水=1/5左右，先混合溶解后，再加水稀释至含量2%到3%的溶液即可。

- 聚合氯化铝铁用途

聚合氯化铝铁适用范围广：应用于生活饮用水，工业用水，生活用水，生活污水和工业污水处理，聚合氯化铝铁对生活饮用水及各种工业用水净化处理有着明显的效果。

- 聚合氯化铝铁包装及储存

聚合氯化铝铁产品为25kg编织袋装，内衬塑料薄膜。应放置室内阴凉干燥处，避免日晒雨淋，不得与有毒，易燃、易腐物品混放。

- 聚合氯化铝铁主要技术指标

| 指标名称 | 指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 饮用水 |  |  |  | 非饮用水 |  |
|  | 液体 |  | 固体 |  | 液体 | 固体 |
|  | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 |  |  |
| 氧化铝（AL2O3）含量/%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
| 盐基度％ | 40-85 | 40-85 | 40-90 | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
| 密度（20℃）/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | - | - | 1.15 | - |
| 水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| PH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 氨态氮（N）含量％≤ | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 砷(As)含量％ | 0.0001 | 0.0002 |  |  |  |  |
| 铅（Pb）含量％ | 0.0005 | 0.001 |  |  |  |  |
| 镉（Cd）含量％ | 0.0001 | 0.0002 |  |  |  |  |
| 汞（Hg）含量％ | 0.00001 | 0.00001 |  |  |  |  |
| 六价铬（Cr6+）％ | 0.0005 | 0.0005 |  |  |  |  |