武汉泰伦特世纪科技有限公司是一家专业从事电力测量、光电通信、仪器仪表、激光电源装置的高科技公司，集研发、生产、销售于一体，公司资产雄厚，技术实力强大，期待与您的合作。

本公司设计的半导体激光电源是连续、准连续多用可调恒流电源，引进目前国际先进的半导体激光电源技术，选用优质元器件生产。具有输出噪声小、恒流特性好、电流稳定、抗干扰能力强等优点，并具有防过、防浪涌的稳压、恒流双重保护电路，保证激光器的稳定工作和使用寿命，整机配置完善，性能稳定，性价比高，非常适合各类厂家、公司、大学、科研机构使用。

产品特点：

  - 输出电压自适应负载2~24V；

  - 输出电流：0~150A；

  - 连续CW/准连续QCW两种模式可选：QCW脉冲频率范围1~1000Hz;

  - 输出电流具有本机、计算机两种控制方式（软件选择）；

  - 电源启停具有本机、计算机两种控制方式（软件选择）；

  - 输出电流高速跟踪外部给定信号；

  - 具有多路报警信号输入接口（例如：水压过低停机保护）；

  - 具有过流、过压、过热等保护；

  - 具有电流缓升、电流缓降等保护功能；

  - 高稳定、高抗干扰、低噪声；

  - LCD点阵液晶显示；

  - 具有友好的人机界面和故障诊功能；

  - 机箱尺寸：450*130*320（mm）;

  - 接受定制；

应用：

半导体端泵电源

半导体侧泵电源

半导体激光治疗仪电源

医疗用驱动电源、实验、科研用泵浦源等

产品选型表

| 型号 参数 | TLTP -LD500 | TLTP -LDQ500 | TLTP -LD1200 | TLTP -LDQ1200 | TLTP -LD2400 | TLTP -LDQ2400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电压（VAC） | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% | 220±15% |
| 输出电压 （V） | 0~5V (自适应) | 0~5V (自适应) | 0~12V (自适应) | 0~12V (自适应) | 0~24V (自适应) | 0~24V (自适应) |
| 输出电流 （A） | 0~100A | 0~100A | 0~100A | 0~100A | 0~100A | 0~100A |
| 脉冲频率（Hz） | CW | 1~1000Hz | CW | 1~1000Hz | CW | 1~1000Hz |
| 电压噪声 （Vp-p） | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 电流噪声 （Ap-p） | <0.1% | <0.1% | <0.2% | <0.2% | <0.2% | <0.2% |
| 稳定度 （%） | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 面板显示 | 点阵LCD | 点阵LCD | 点阵LCD | 点阵LCD | 点阵LCD | 点阵LCD |
| 工作环境温度（℃） | -40~+50 | -40~+50 | -40~+50 | -40~+50 | -40~+50 | -40~+50 |

武汉泰伦特世纪科技有限公司

地址：武汉市东湖技术开发区光谷SBI创业街12栋3单元11层

电话：0247-87778700，027-87102750

24小时售后：15337185603

传真：027-87778700

邮编：430074

网址：www.whtalent.com

邮箱：whtalent@126.com