1什么电缆夹具？

电缆夹具，又称电缆固定夹具，是一种电缆敷设、安装后用来固定电缆，使电缆占有正确的位置，防止因外力或自重导致电缆产生移动的专用夹具！

2 电缆夹具的用途是什么？

2.1 通过电缆夹具的固定，确保敷设后的电缆排列整齐，不出现交叉排列现象，而且能够防止涡流损耗产生，是一种新型、美观实用的电缆固定佳品。

2.2 起初电缆夹具只是作为预分支电缆的附件，但是随着绝缘穿刺线夹逐步代替预分支电缆被广泛使用，电缆夹具的用途也随之在改变，不单只用于单芯或者多芯预分支电缆的固定用。

2.3 对于在楼宇电气竖井中使用了绝缘穿刺线夹的电缆，因为电缆桥架空间所限，电缆只能沿墙面敷设时，选择电缆夹具固定电缆既可以保证电缆位置固定、不偏移，还可以节约采购和安装电缆桥架的费用，选择美观实用的电缆夹具替代电缆桥架，您的选择没错的！

3 融裕电缆夹具有哪些部分组成？电缆夹具各组成部分也可以单独使用吗？

3.1 为什么叫融裕电缆夹具？

融裕电缆夹具是由西安融裕机电科技有限公司专业生产、销售的，该产品以其已经广泛应用于楼宇分支电缆、阻燃电缆、耐火电缆、隧道电缆、矿用电缆、风能电缆、输配电高压电缆及布线等的固定。同时该夹具也可用于同等外径下管状物品的固定！

3.2 融裕电缆夹具由几部分组成？

3.2.1 融裕电缆夹具由三部分组成，第一部分为电缆夹具，第二部分为电缆支架，第三部分是西安融裕为方便您安装电缆夹具专门为您配备的螺杆、螺丝、垫片等！

3.2.2 融裕电缆夹具是什么材料制成的？有什么特点？

融裕电缆夹具采用电气和机械性能俱佳的阻燃型不饱和聚酯模塑料DMC材料经特殊工艺加工模压而成，由上、下两部分组合而成，型号用RYJJ表示。电缆夹具的主要作用就是夹持电缆并将其固定在一个选定的位置，为了防止电缆夹具上下松动导致电缆移位，您只要用西安融裕为您提供的螺杆、螺丝、螺帽及垫片等，用扳手将夹持在电缆上的电缆夹具套上螺杆、加上垫片等，把螺丝拧紧即可！

3.2.3 融裕电缆支架是用热镀锌铁质材料加工而成的，具有安装便利，使用方便等特点！俗称：电缆夹具伴侣！与电缆夹具配套使用，具有更加优异的固定效果！可保证电缆夹具的使用寿命达到30年以上！固定电缆支架只需将预留孔安装膨胀螺栓便可固定与墙面或者其它端面！

3.3 根据使用场合的不同，融裕电缆夹具完全可以单独使用，此时型号为RYJJ；也可以电缆夹具配合电缆支架一起使用，此时电缆夹具型号则为：RYJZ！

3.4 无论您选择电缆夹具还是电缆夹具带支架配套使用，我们都会为您配置必须的螺丝、螺母、螺杆以及垫片等，同时免费为您提供现场安装指导！

4 怎样选择合适的电缆夹具？

电缆夹具的选择首先得根据电缆的外径大小以及使用的场合来判断，师傅需要配套使用电缆支架！您可以根据下表的提示进行选择，也可以给出您的电缆外径尺寸，以便为您选出最合适的电缆夹具供您使用！

根据固定电缆的外径以及需要固定电缆的根数来分，目前西安融裕可为客户提供单孔电缆夹具、双孔电缆夹具及多孔电缆夹具的定制！

融裕单孔电缆夹具型号、规格表1

| 序号 | 型号、规格 | 适用电缆截面 mm2 | 适用电缆外径 mm | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RYJZ-11 | 10-35 | 15-30 | 适用于楼宇内低压电缆、多芯预分支电缆、高压电缆、矿用电缆、风能电缆、等敷设后单根电缆的安全固定，亦可用于同等尺寸的管状物品固定！ | 若无需电缆支架，则电缆夹具型号为RYJJ，分为四个规格： RYJZ-11，RYJZ-12，RYJZ-13，RYJZ-14 |
| 2 | RYJZ-12 | 50-95 | 31-44 |  |  |
| 3 | RYJZ-13 | 120-150 | 43-51 |  |  |
| 4 | RYJZ-14 | 185-240 | 52-64 |  |  |

说明：RYJZ的含义，RY代表夹具的品牌名；JJ代表电缆夹具；JZ代表电缆夹具带支架；11中的第一个1代表电缆夹具中心孔的类别，1代表的是单孔；11中的第二个1代表电缆夹具的规格；固定单根电缆或者单根管状物品等，选择单孔电缆夹具即可！

表中所述电缆的截面均以低压电缆为示例，若为高压电缆，仅需根据电缆外径尺寸选择合适的电缆夹具尺寸即可！再者表中所示电缆截面规格仅供参考，实际订购时须以实测的电缆外径尺寸为准！

融裕双孔电缆夹具型号、规格表2

| 序号 | 型号、规格 | 适用电缆截面 mm2 | 适用电缆外径 mm | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RYJZ-21 | 10-35 | 15-30 | 适用于楼宇内低压电缆、多芯预分支电缆、高压电缆、矿用电缆、风能电缆等敷设后两根电缆并行放置的安全固定，亦可用于同等尺寸的管状物品！ | 此型号电缆夹具属于特殊定制型，必须配置电缆支架，而电缆支架尺寸需根据现场实际情况定制！ |
| 2 | RYJZ-22 | 50-150 | 31-44 |  |  |
| 3 | RYJZ-23 | 185-400 | 43-51 |  |  |
| 4 | RYJZ-24 | 185-240 | 52-64 |  |  |

说明：RYJZ的含义，RY代表夹具的品牌名；JJ代表电缆夹具； JZ代表电缆夹具带支架；21中的2代表电缆夹具中心孔的类别，2是双孔组合的意思；21中的1代表电缆夹具的规格。由于敷设的需要，有时需要同时固定两根并行敷设的电缆，只要融裕双孔电缆夹具即可！如果固定三根级以上电缆，您只要给出每一根电缆中间预留尺寸级电缆支架的总长度就可以了！

表中所述电缆的截面均以低压电缆为示例，若为高压电缆，仅需根据电缆外径尺寸选择合适的电缆夹具尺寸即可！再者表中所示电缆截面规格仅供参考，实际订购时以电缆外径尺寸为准！

5电缆夹具订购要注意什么问题？

5.1上表中给出的电缆夹具尺寸为我公司目前的标准尺寸，如该尺寸无法满足您的要求，请给出您的加工图纸，即可完成电缆夹具定制！

5.2订购时请注明是否需要电缆支架，如需电缆支架配套，则电缆夹具及支架的型号改为：RYJZ，其余不变！