基础方箱 用于钳工立体划线和机械零件的平行度、垂直度的测量和检验。
基础方箱按JB/T3411.56-99标准制造，材料HT200，用于零部件平行度、垂直度的检验和划线，
规格:(mm)100 150 200 250 300 350 400 500 600
精度分为1、2、3三个等级上海铸铁平尺