产品名称：F直联半开式叶轮离心泵：

型号参考：

25F-8、25F-8D、40F-13、40F-13D、40F-13(A) 、40F-13D(A)、50F-15、 50F-15D 、50F-18 、50F-18D、 50F-22 、50F-22D、50F-25

一、应用范围：

适用于输送有一定腐蚀性的液体，清洗系统，食品加工，医药卫生，污水处理，电镀漂染，精细化工，环保工程等，或其它设备配套使用。

二、性能及特点：

1、可输送有一定腐蚀性的液体；

2、结构紧凑，无振动，噪音低，运行平稳可靠；

3、采用优质机械密封，无泄漏，使用寿命长；

4、采用开式叶轮，能处理污水和含有微细杂物的液体，输送能力强。

5、无特别要求，可用FB型替代，也可用部份KF型替代；

三、型号及意义【例：40F-13D（A）】：

1、40—进口口径为40mm;

2、F—不锈钢半开式叶轮离心泵；

3、13—扬程为13M；

4、D—单相电机（无D表示三相电机）；

5、A—内装机械密封（B表示外装机械密封）；

四、材质选用：304L   316  316L

五、机械密封选用：MB1（109氟胶、109乙丙）、WB2（F4、SiC）

六、联系方式

电  话：0769-28056176                        传真：0769-22176753

联系人：欧见平	                            手机：18664150951

邮  箱：ycsb0000@163.com	                Q  Q：290034570

网  址：www.020pump.com

地  址：广东省东莞市万江区莞穗大道136号