报 价 单

| 客户公司： |  | 报价公司： | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接 收 人： |  | 发 件 人： | 张美珍 |
| 电 话： |  | 电 话： | 13472772265 021-61816740 |
| 传 真： |  | 传 真： | 021-61422270 |
| 邮 箱： |  | 邮 箱： | Zhen13472772265@163.com |

非常感谢阁下对伊藤の动力的关注及支持，作为国内知名的发电机且、园林机械、建筑机械供应商，我们很高兴将阁下所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！

以下相关产品价格及性能介绍,如有任何疑问欢迎来电咨询……

| 伊藤库存编号 | 产品描述 | 数量 | 销售单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| YT3600DC | 3KW汽油发电机组 | 1台 | 3200元 |
| YT3800X | 3KW柴油发电机组 | 1台 | 4800元 |

产品编号   		YT3600DC

频率			50HZ

额定电压		220V

额定功率		3KW

最大功率		3.2KW

直流输出		12V

额定电流		23A

相数			单相

噪音水平(7M)		67

起动方式		手启动

油箱容积		15L

净重(KG)		47

发动机型号		EM200-4

发动机形式		四冲程

发动机最大功率		4.8KW

绝缘等级		F级

排量			163CC

燃料型号		90#无铅汽油

耗油量			420g/kwh

机油容积		0.8

连续工作时间		10hrs

产品编号		YT3800X

频率		50HZ

额定功率		3KW

最大输出功率	3.2KW

直流输出		12V

额定电压		230V

起动方式		手启动

相数		单相

发动机型号 	LD178F

排量		 0.211

燃油容积		15L

耗油量		 283g/kwh

机油容积		1.1

结构形式		开架或手推车式

外形尺寸(MM)	700*465*560

净重/毛重(KG) 	64

冷却方式		强制风冷

以上报价为含税不含运费价格

伊藤の动力

联系人：张美珍

电 话： 86-021-61816740

手 机：13472772265

QQ  : 1285675391

传 真： 86-021-61422270

了解更多产品信息，请点击网址： www.yitdl.com