报 价 单

| 客户公司： |  | 报价公司： | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接 收 人： |  | 发 件 人： | 张美珍 |
| 电 话： |  | 电 话： | 13472772265 021-61816740 |
| 传 真： |  | 传 真： | 021-61422270 |
| 邮 箱： |  | 邮 箱： | Zhen13472772265@163.com |

以下相关产品价格及性能介绍,如有任何疑问欢迎来电咨询……

报价主题：伊藤发电机：

尊敬的客户：

非常感谢阁下对伊藤の动力的关注及支持，作为国内知名品牌的发电机组、园林机械、建筑机械供应商，我们很高兴将阁下所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！

| 伊藤库存编号 | 产品描述 | 数量 | 价格（RMB） |
| --- | --- | --- | --- |
| YT6800X | 柴油发电机组 | 1台 | 5700元/台 |
| YT6800E3 | 柴油发电机组 | 1台 | 6800 |
| YT6800T | 柴油发电机组 | 1台 | 7800 |
| YT6800T-ATS | 柴油发电机组 | 1台 | 8800 |

备注：以上报价均为含税价格，不含运费。

产品参数：

产品编号		YT6800X

频率		50HZ

额定功率		5KW

最大输出功率	5.5KW

直流输出		12V

额定电压		230V

起动方式		手启动

相数		单相

发动机型号	LD168FA

发动机类型	4冲程.单缸.直喷柴油机

排量		0.418CC

燃油容积		15L

耗油量		约271g

机油容积		1.65L

结构形式		开架或手推车式

外形尺寸(MM)	725*500*630

净重/毛重(KG)	98/102KG

冷却方式		强制风冷

产品编号		YT6800E3

频率		50HZ

额定功率		5.6KW

最大输出功率	6KW

直流输出		无

额定电压		400/230V

起动方式		手/电启动

相数		三/单相

发动机型号	LD186FA

排量		0.418

燃油容积		15L

耗油量		约271g

机油容积		1.65

结构形式		开架或手推车式

外形尺寸(MM)

净重/毛重(KG)	102

冷却方式		强制风冷

产品编号		YT6800T

频率		50HZ

额定功率		5KW

最大输出功率	5.5KW

直流输出		12V

额定电压		230V

起动方式		电启动

相数		单相

发动机型号	LD186FA

排量		0.418

燃油容积		16L

耗油量约		283g

机油容积		1.65

结构形式		静音手推车式

外形尺寸(MM)	935*560*850

净重                     108

冷却方式		强制风冷

付款方式：100％预付款，款到发货。

货    期：收到您的订单和汇款后当天发货。

银行信息：1) 开户名称：上海伊誊实业有限责任公司

2）开 户 行：工行上海市马陆支行

3）帐   号：10017 04009 30023 878