报 价 单

| 客户公司： |  | 报价公司： | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接 收 人： |  | 发 件 人： | 张美珍 |
| 电 话： |  | 电 话： | 13472772265 021-61816740 |
| 传 真： |  | 传 真： | 021-61422270 |
| 邮 箱： |  | 邮 箱： | Zhen13472772265@163.com |

非常感谢阁下对伊藤の动力的关注及支持，作为国内知名的发电机组、园林机械、建筑机械供应商，我们很高兴将阁下所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！

以下相关产品价格及性能介绍,如有任何疑问欢迎来电咨询……

| 伊藤库存编号 | 产品描述 | 数量 | 销售单价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- |
| YT6800T | 5 KW 柴油静音发电机 | 1台 | 7500元 |
| YT-10GF2 | 10KW柴油静音发电机 | 1台 | 19500元 |
| YT-20GF2 | 20KW柴油静音发电机 | 1台 | 23030元 |
| YT-24GF2 | 24KW柴油静音发电机 | 1台 | 23800元 |
| YT-30GF2 | 30KW柴油静音发电机 | 1台 | 27384元 |

1.	YT6800T

频率		50HZ

额定功率		5KW

最大输出功率	5.5KW

直流输出		12V

额定电压		230V

起动方式		电启动

相数		单相

发动机型号	LD186FA

排量		0.418

燃油容积		16L

耗油量约		283g

机油容积		1.65

结构形式		静音手推车式

外形尺寸(MM)	935*560*850

净重/毛重(KG)	108/169/184kg

冷却方式		强制风冷

2.YT-10GF2

额定频率 (HZ)                             50HZ         60HZ   
最大输出功率 (KW)                    12KW         15.0KW 
额定功率 (KW)                           10KW        12.5KW 
额定电压(V)                               400/230 
功率因数                                      0.8 
额定电流(A)                                    18                     
相数                                   3- phase 4-wire 
启动方式                                 Electric 
噪音指数(Dba/7m)                              75-80Dba                      
连续工作时间 (hr)                    5 to 6 hours       
发动机型号:                                    295D 
耗油量(g/kw.h)                                        258 
尺寸(mm)                                  1650*700*1100

3.YT-20GF2

频率 (HZ)                50HZ  60HZ

最大输出功率(KW)        23KW  31KW

额定功率 (KW)           20KW  27.5KW

额定电压 (V)             400/230

功率因数                 0.8

额定电流(A)              54

相数                     3相4线

启动方式                 电启动

相数                                   3- phase 4-wire 
启动方式                                 Electric 
噪音指数(Dba/7m)                              75-80Dba                      
连续工作时间 (hr)                    5 to 6 hours       
发动机型号:                                    295D 
耗油量(g/kw.h)                                        258 
尺寸(mm)                                  1650*700*1100 
噪音指数 (Dba/7m)        78-80分贝

连续工作时间             4小时

Displacement Capacity(L)    3.26

耗油量(g/kw.h)             252

尺寸(mm)                 2400*1050*1400

5.YT30-GF2
 频率 (HZ)                50HZ  60HZ

最大输出功率(KW)        33KW  41KW

额定功率 (KW)           30KW  37.5KW

额定电压 (V)             400/230

功率因数                 0.8

额定电流(A)              54

相数                     3相4线

启动方式                 电启动

噪音指数 (Dba/7m)        78-80分贝

连续工作时间             4小时

Displacement Capacity(L)    3.26

耗油量(g/kw.h)             252

尺寸(mm)                 2400*1050*1400

付款方式：100％预付款，款到发货。

货    期：收到您的订单和汇款后30个工作日。

银行信息：1) 开户名称：上海伊誊实业有限责任公司

2）开 户 行：工商银行上海市马陆支行

3）帐   号：1001 7040 0930 0238 783

伊藤の动力

联系人：张美珍

电 话： 86-021-61816740

手 机：13472772265

Q  Q: 1285675391

传 真： 86-021-61422270

了解更多产品信息，请点击网址：www.yitdl.com