报 价 单

| 客户公司： |  | 报价公司： | 上海伊誊实业有限责任公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接 收 人： |  | 发 件 人： | 张美珍 |
| 电 话： |  | 电 话： | 021-61816740 13472772265 |
| 传 真： |  | 传 真： | 021-61422270 |
| 邮 箱： |  | 邮 箱： | Zhen13472772265@163.com |

以下相关产品价格及性能介绍,如有任何疑问欢迎来电咨询……

报价主题：伊藤发电电焊机

尊敬的客户：

非常感谢阁下对伊藤の动力的关注及支持，作为国内知名品牌的发电机组、园林机械、建筑机械供应商，我们很高兴将阁下所需产品的信息及报价提供给您，并深感荣幸！

| 伊藤库存编号 | 产品描述 | 数量 | 销售单价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- |
| YT250A | 汽油发电电焊机 | 1台 | 11999 元/台 |
| YT6800EW | 柴油发电焊机 | 1台 | 9500 元/台 |
| YT250AW | 氩弧焊机 | 1台 | 14999元/台 |

备注：以上报价均为含税价格，不含运费。

产品参数：

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

产品编号：YT250A

空载电压：65V

工作电压：22-30V

电流调节范围：80-230

负载持续率：100%

辅助电源电压：230V

辅助电源功率：2KW

机油警告系统：有

冷却方式：风冷

气门形式：OHV

排气量：420CC

重量：90kg

外形尺寸（mm）：610*510*540

点火系统：无触点晶体管点火

邮箱容量：20L

启动方式：手启动

产品编号		YT6800EW

频率		50HZ

电流    190A

额定功率		1.8KW

最大输出功率	2.0KW

直流输出		无

额定电压		230V

起动方式		手/电启动

相数		单相

发动机型号	LD186FA

发动机型式	风冷柴油机

排量		0.418CC

燃油容积		15L

耗油量		约271g

机油容积		1.65L

结构形式		开架或手推车式

外形尺寸(MM)	725*500*630

净重/毛重(KG)	102/110KG

冷却方式		强制风冷

产品型号		YT250AW

空载电压		65V

工作电压		22-30V

电流调节范围	80-230

负载持续率	100﹪

辅助电源电压	230V

辅助电源功率	2KW

机油警告系统	有

备注		带氩弧焊两用机

发动机型号	188F

冷却方式		风冷

气门形式		OHV

排气量		420CC

点火系统		无触点晶体管点火

油箱容量		20L

启动方式		手启动

上海伊誊实业有限责任公司

付款方式：100％预付款，款到发货。

货    期：收到您的订单和汇款后1个工作日。

银行信息：1) 开户名称：上海伊誊实业有限责任公司

2）开 户 行：工行上海市马陆支行

3）帐   号：10017 04009 30023 8783

伊藤の动力

联系人：张美珍

电话： 86-021-61816471

M B：13472772265

传真： 86-021-61422270

E-mail:zhen13472772265@163.com

了解更多产品信息，请点击网址：http://yt976269279.cn.alibaba.com/