DP-102神视SUNX光电传感器
DP-101.DP-102DP-101.DP-102。DP-101.DP-102。DP-101A 高压用 －0.100～＋1.000MPa DP-102A 欧洲型 标准 低压用 －100 ... N NPN开路集电极晶体管 DP-102-N-P PNP开路集电极晶 ... 多功能 低压用 －100.0～＋100.0kPa DP-101A-N NPN开路集电极晶体 ...
SUNX压力传感器新型号：DP-101 DP-101A DP-101A-E-P DP-101A-M DP-101A-M-P DP-101A-N
DP-101A-N-P DP-101-E-P DP-101-M DP-101-M-P DP-101-N DP-101-N-P DP-102
DP-102A DP-102A-E-P DP-102A-M DP-102A-M-P DP-102A-N DP-102A-N-P DP-102-E-P
DP-102-M DP-102-M-P DP-102-N DP-102-N-P
◆功能齐全形式多样
◆高精度.高解析度.高速 2.5ms以内便可实现1/1000的高分辨率。优良的重复精度和温度特性，确保实现高精度检测。四种输出模式确保多种压力水平控制
种 类
负压型 正压
0-101Kpa 100kpa 1mpa
标准型
轻型 扁 平型 IP67 标准型 扁平型 IP67 标准型 扁平型 IP67
型号 亚洲型
DP2-20
DP2-80 — DP2-60 DP2-21 DP2-41 DP2-61 DP2-22 DP2-42 DP2-62
北美型
DP2-20F（-P）
— DP2-40N DP2-60N DP2-21F（-P） DP2-41N DP2-61N DP2-22F（-P） DP2-42N DP2-62N
压力种类 计量压力型
额定压力范围 0～-101.3Kpa
0～100.0kpa 0～1.000Mpa
设定压力范围 5.1-～-101.3Kpa
注:-5.1-100.0kpa 注:-0.050～1.000Mpa
耐压力 490KPa 1.47mpa
适用流体 非腐蚀性气体
电源电压 12～24V DC±10%
比较输出 NPN晶体管或PNP晶体管
输出模式 有4种模式：磁滞、窗式比较、双输出及自动灵敏度设定
重复精度 注：±0.2%F.S ±1位之间
反应时间隔 2.5ms以下
显示 红色LED
周围温度 注:-10～+50℃
耐振动 频率:10-150HZ、 振幅：0.75mm